| 序号 | 名称 | 项目类型 | 数量 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 设备性能和放射防护检测 | 3 | GB17589-2011《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》 |  |
| 2 | 骨密度仪 | 设备性能和放射防护检测 | 1 | GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》 |  |
| 3 | DR | 设备性能和放射防护检测 | 2 | WS76-2011《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》 |  |
| 4 | 移动DR | 设备性能和放射防护检测 | 3 | WS76-2017《医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范》 WS521-2017《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 |  |
| 5 | 钼靶机 | 设备性能和放射防护检测 | 1 | WS530-2017《乳腺J计算机X射线摄影系统质量控制检测规范》 |  |
| 6 | 移动式血管造影系统 | 设备性能和放射防护检测 | 1 | WS76-2011《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》 GBZ130-2012《医用X射线诊断放射防护要求》 |  |
| 7 | 数字血管造影机 | 设备性能和放射防护检测 | 4 | WS76-2011《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》 GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》 |  |