防雷检测清单汇总表

| 序号 | 检测项目 | 主要建筑名称 | 建筑面积(㎡) | 检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷检测 | 住院楼 | 34511.23 | (1) 建筑物的防雷分类 (2) 接闪器 (3) 引下线 (4) 接地装置 (5) 等电位连接 (6)提交检测报告 |
| 2 |  | 门诊楼 | 9253.12 |  |
| 3 |  | 医院食堂 | 1001.00 |  |
| 4 |  | 锅炉房、洗衣房、供氧中心、配电室 | 775.00 |  |
| 5 |  | 1#-6#家属楼 | 16934.75 |  |
| 6 |  | 藏区高原病诊疗中心 | 23316.84 |  |